Θέμα 4ο

Ως εγκαταστάτης αερίων καυσίμων, αναλαμβάνετε να εγκαταστήσετε γραμμή παροχής φυσικού αερίου σε μονοκατοικία με υπόγειο. Διαπιστώνετε ότι η γραμμή παροχής θα οδεύσει διαμέσου του χώρου του υπογείου ο οποίος δεν εξαερίζεται επαρκώς. Συζητώντας με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, του εξηγείτε πως η όδευση των σωληνώσεων εντός του υπογείου πρέπει να πληροί μία τουλάχιστον από τρεις (3) προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές;

Μονάδες 25