Θέμα 2ο :
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Το μειονέκτημα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ότι:
     α) Παράγεται δύσκολα
     β) Μετατρέπεται δύσκολα
     γ) Αποθηκεύεται δύσκολα
     δ) Τίποτα από τα παραπάνω
2. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων ενός μεγάλου κτιρίου (Νοσοκομείου) 
    περιλαμβάνονται:
    α) Τοπικά συστήματα 42V, 50Hz
    β) Εγκατάσταση συστήματος προτεραιότητας εξωτερικών ιατρείων 
    γ) Εγκατάσταση τηλεόρασης και μετάδοσης ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
    δ) Τίποτα από τα παραπάνω
[bookmark: _GoBack]3. Ορισμένα από τα φορτία ανάγκης που πρέπει να τροφοδοτήσουν τα Η/Ζ σε περίπτωση 
     διακοπής ρεύματος είναι : 
    α) πιεστικά ύδρευσης και πυρόσβεσης
    β) σύστημα πυρανίχνευσης
    γ) φωτισμός ασφαλείας
    δ) Όλα τα παραπάνω
4. Τα Η/Ζ πρέπει σε περίπτωση γενικής διακοπής ρεύματος θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει σε: 
    α) 15 sec
    β) 20sec
    γ) 15 min
    δ) 20 min
5. Σε περίπτωση βλάβης του ενός Η/Ζ το σύστημα αυτοματισμού σταματά :
    α) την αντλία πυρόσβεσης
    β) τους κινητήρες των κλιματιστικών μονάδων
    γ) καυστήρες και ανεμιστήρες των λεβήτων
    δ) Όλα τα παραπάνω
Μονάδες 25
