Θέμα 4o

Η τάση εξόδου U και η ένταση Ι του ρεύματος που δίνει μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) είναι U=300V και Ι=10A αντίστοιχα. Αν η ισχύς των απωλειών της γεννήτριας είναι Nαπ=1KW.

Να υπολογίσετε:

4.1 Την ισχύ εξόδου (Ν) που δίνει η γεννήτρια.

Μονάδες 8

4.2 Την ισχύ εισόδου (Nεισ) που παίρνει η γεννήτρια.

Μονάδες 9

4.3 Τον βαθμό απόδοσης (η) της γεννήτριας.

Μονάδες 8