Θέμα 2ο :

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το νοσοκομείο υπό κανονικές Συνθήκες έχει ως πηγή ενέργειας :

α) Το δίκτυο Μέσης Τάσης εταιρείας παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ)

β) Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)

γ) Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)

δ) Όλα τα παραπάνω

2. Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης μεταξύ άλλων  περιλαμβάνει :

α) πεδίο ή πεδία άφιξης της μέσης τάσης

β) πεδίο άφιξης από τον αντίστοιχο μετασχηματιστή

γ) πεδίο αναχώρησης λειτουργίας ανάγκης

δ) Όλα τα παραπάνω

3. Οι χώροι κατηγορίας 0 σε ένα νοσοκομείο περιλαμβάνουν:

α) χώρους χορήγησης Αναισθησίας

β) Βοηθητικούς χώρους χειρουργείων

γ) Δωμάτια ενδοσκόπησης

δ) Ανάνηψη

4. Στους χώρους κατηγορίας 2 ενός νοσοκομείου η προστασία των κυκλωμάτων ρευματοδοτών και  τροφοδοσίας ιατρικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται με :

α) Μετασχηματιστές 1:1

β) Ηλεκτρονόμους διαφυγής

γ) Όλα τα παραπάνω

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

5. Η κεντρική μονάδα UPS αποτελείται :

α) Συστοιχία μπαταριών

β) Ανορθωτικό

γ) Μετατροπέα

δ) Όλα τα παραπάνω

Μονάδες 25