Θέμα 2ο :
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Το νοσοκομείο υπό κανονικές Συνθήκες έχει ως πηγή ενέργειας :
    α) Το δίκτυο Μέσης Τάσης εταιρείας παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ)
    β) Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)
    γ) Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)
    δ) Όλα τα παραπάνω
[bookmark: _GoBack]2. Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης μεταξύ άλλων  περιλαμβάνει :
    α) πεδίο ή πεδία άφιξης της μέσης τάσης
    β) πεδίο άφιξης από τον αντίστοιχο μετασχηματιστή
    γ) πεδίο αναχώρησης λειτουργίας ανάγκης
    δ) Όλα τα παραπάνω
3. Οι χώροι κατηγορίας 0 σε ένα νοσοκομείο περιλαμβάνουν:
    α) χώρους χορήγησης Αναισθησίας
    β) Βοηθητικούς χώρους χειρουργείων
    γ) Δωμάτια ενδοσκόπησης
    δ) Ανάνηψη
4. Στους χώρους κατηγορίας 2 ενός νοσοκομείου η προστασία των κυκλωμάτων ρευματοδοτών και  τροφοδοσίας ιατρικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται με : 
    α) Μετασχηματιστές 1:1
    β) Ηλεκτρονόμους διαφυγής
    γ) Όλα τα παραπάνω
    δ) Τίποτα από τα παραπάνω
5. Η κεντρική μονάδα UPS αποτελείται :
    α) Συστοιχία μπαταριών
    β) Ανορθωτικό
    γ) Μετατροπέα
    δ) Όλα τα παραπάνω
Μονάδες 25
