Θέμα 2ο 
2.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί   
       στη σωστή απάντηση. 
1. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων περιλαμβάνονται :
   α) Σύστημα μέσης τάσης 20kV, 50 Hz
   β) σύστημα αναζήτησης προσώπων
   γ) ρολόγια 
   δ) εγκατάσταση συναγερμού έναντι κλοπής.
2. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνονται :
   α) τοπικά συστήματα 42V, 50Hz
   β) εγκατάσταση τηλεφώνων και δεδομένων (data)
   γ) σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)
   δ) καταναλώσεις φωτισμού και κίνησης 230/400V
3. Η εγκατάσταση του υποσταθμού μέσης τάσης σε ιδιαίτερο χώρο του νοσοκομείου, 
    συνήθως στο ισόγειο διαθέτει:
    α) χώρο για την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ)
    β) χώρο γενικού πίνακα μέσης τάσης του νοσοκομείου
[bookmark: _GoBack]    γ) χώρο για καθένα μετασχηματιστή
    δ) όλα τα παραπάνω
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2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε  της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 
	
	Στήλη Α
	
	Στήλη Β

	1
	UPS
	α
	Υπερφορτίζονται κατά 10% επί μια ώρα ανά 12 ώρες λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο

	2
	H/Z
	β
	Συστοιχία μπαταριών μολύβδου τρίωρης εκφόρτισης

	3
	Server
	γ
	Δεδομένα

	4
	Data
	δ
	Κεντρικός υπολογιστής μεγάλης ισχύος

	5
	Απαγωγείς υπέρτασης
	ε
	Συνδέονται μεταξύ μπαρών φάσης και μπάρας γείωσης
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