
ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό και το γράμμα που αντιστοιχούν, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Ο υποσταθμός μέσης τάσης ενός νοσοκομείου τοποθετείται συνήθως στο ισόγειο 
β) Ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του νοσοκομείου τοποθετείται ένας μετασχηματιστής κατάλληλης ισχύος
γ) Ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z) για να τροφοδοτήσει τα φορτία ανάγκης ενός νοσοκομείου παρέχει ισχύ από 10 έως 85 KVA
δ) Κάθε τμήμα ενός νοσοκομείου έχει ένα δίκτυο διανομής τόσο για τα κανονικά φορτία όσο και για τα φορτία ανάγκης
ε) Όταν επανέρχεται η τάση από τη ΔΕΗ μετά από διακοπή, οι κινητήρες ανάγκης τίθενται σε λειτουργία σταδιακά μέσω PLC
Μονάδες 15

2.2 Να αναφέρετε ονομαστικά τέσσερις (4) επιπλέον διατάξεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα σε σύγκριση με τα μικρά κτίρια.
Μονάδες 10

