ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

| 1 | Σ |
| --- | --- |
| 2 | Λ |
| 3 | Λ |
| 4 | Λ |
| 5 | Σ |

2.2

- Υποβιβασμός μέσης τάσης (ηλεκτρικός υποσταθμός με μετασχηματιστές)

- Κεντρικός γενικός πίνακας χαμηλής τάσης

- Εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

- άμεση τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ευαίσθητους τομείς σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (UPS)

- γειώσεις και γειώσεις αλεξικέραυνων

- μερικοί πίνακες διανομής ρεύματος

- τροφοδότηση ρεύματος με κατάλληλα όργανα ελέγχου για ειδικές εγκαταστάσεις