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2.2
- Υποβιβασμός μέσης τάσης (ηλεκτρικός υποσταθμός με μετασχηματιστές)
- Κεντρικός γενικός πίνακας χαμηλής τάσης
- Εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
- άμεση τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ευαίσθητους τομείς σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (UPS)
- γειώσεις και γειώσεις αλεξικέραυνων
- μερικοί πίνακες διανομής ρεύματος
- τροφοδότηση ρεύματος με κατάλληλα όργανα ελέγχου για ειδικές εγκαταστάσεις
