
ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τρεις (3) ειδικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούμε με κατάλληλα όργανα ελέγχου σε μεγάλα κτίρια
Μονάδες 10
2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και, δίπλα, τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση. 
	ΣΤΗΛΗ Α
	ΣΤΗΛΗ Β

	1
	Οπτικές ίνες
	α
	Τροφοδοσία φορτίων ανάγκης νοσοκομείου

	2
	Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)
	β
	Χειρουργεία

	3
	Συστοιχίες Πυκνωτών
	γ
	Διόρθωση συντελεστή ισχύος (συνφ)

	4
	Κατηγορία χώρων ιατρικής χρήσης τύπου 2 
	δ
	Τοποθέτηση μεταξύ κεντρικού εξυπηρετητή (server) και κεντρικού κατανεμητή

	5
	Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)
	ε
	Σταδιακή επαναλειτουργία κινητήρων ανάγκης μετά από διακοπή

	
	
	στ
	Δωμάτια ασθενών σε νοσηλευτικές μονάδες


Μονάδες 15



