Θέμα 2ο

  - Ποιο από τα παρακάτω στάδια εργασίας δεν υπάρχει στον κλασικό αυτοματισμό της καλωδιωμένης λογικής ενώ υπάρχει στον Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC);

α.  Περιγραφή του αυτοματισμού

β.   Κατασκευή του πίνακα της εγκατάστασης

γ.  Ανάπτυξη του προγράμματος λειτουργίας του αυτοματισμού και εισαγωγή του προγράμματος στον ελεγκτή μέσω του προγραμματιστή

δ.   Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης.

Μονάδες: 4

  - Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση, ώστε να συμπληρωθεί η κάθε πρόταση.

| 1ο μέρος |  | 2ο μέρος |
| --- | --- | --- |
| 1. Τα PLC ελαχιστοποιούν |  | α. επεκτείνεται πολύ εύκολα. |
| 2. Τα PLC είναι ευέλικτα |  | β. στην τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού. |
| 3. Ο αυτοματισμός με PLC |  | γ. το κόστος συντήρησης του πίνακα αυτοματισμού. |

Μονάδες: 6

  - Να χαρακτηρίσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες, με (Σ) ή (Λ) αντίστοιχα.

α. Οι πρώτοι αυτοματισμοί ήταν καθαρά μηχανικοί, όλοι οι έλεγχοι δηλαδή καθοριζόταν από την κίνηση γραναζιών και μοχλών.

β.     Στη βιομηχανία, μέχρι και τη δεκαετία του ’80, το 90% και πλέον των αυτοματισμών καταλάμβαναν οι αυτοματισμοί με ηλεκτρονόμους.

γ. Η πλήρης ονομασία του PLC είναι Programmable Logic Controller (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής).

δ.   Η χρήση των PLC δεν παρέχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κλασικό αυτοματισμό.

ε.  Σήμερα, ο κλασικός αυτοματισμός με ηλεκτρονόμους έχει επικρατήσει.

Μονάδες 15