Θέμα 2ο
2.1. Ποιο από τα παρακάτω στάδια εργασίας δεν υπάρχει στον κλασικό αυτοματισμό της καλωδιωμένης λογικής ενώ υπάρχει στον Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC); 
α.  Περιγραφή του αυτοματισμού
β.   Κατασκευή του πίνακα της εγκατάστασης	
[bookmark: _Hlk119236076]γ.  Ανάπτυξη του προγράμματος λειτουργίας του αυτοματισμού και εισαγωγή του προγράμματος στον ελεγκτή μέσω του προγραμματιστή	
δ.   Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης.
	Μονάδες: 4
2.2. Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση, ώστε να συμπληρωθεί η κάθε πρόταση.
	1ο μέρος
	
	2ο μέρος

	1. Τα PLC ελαχιστοποιούν
	
	α. επεκτείνεται πολύ εύκολα.

	2. Τα PLC είναι ευέλικτα
	
	β. στην τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού.

	3. Ο αυτοματισμός με PLC
	
	γ. το κόστος συντήρησης του πίνακα αυτοματισμού.


Μονάδες: 6

2.3. Να χαρακτηρίσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες, με (Σ) ή (Λ) αντίστοιχα. 
α. Οι πρώτοι αυτοματισμοί ήταν καθαρά μηχανικοί, όλοι οι έλεγχοι δηλαδή καθοριζόταν από την κίνηση γραναζιών και μοχλών.
β.     Στη βιομηχανία, μέχρι και τη δεκαετία του ’80, το 90% και πλέον των αυτοματισμών καταλάμβαναν οι αυτοματισμοί με ηλεκτρονόμους.
γ. Η πλήρης ονομασία του PLC είναι Programmable Logic Controller (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής).
δ.   Η χρήση των PLC δεν παρέχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κλασικό αυτοματισμό.
ε.  Σήμερα, ο κλασικός αυτοματισμός με ηλεκτρονόμους έχει επικρατήσει.
Μονάδες 15

