Θέμα 2ο

  - Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση:

| Δομή ενός (PLC) |  | Έννοιες |
| --- | --- | --- |
| - Μονάδα τροφοδοσίας |  | α. Είναι η βασική μονάδα του PLC, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία (εγκέφαλος του PLC). |
| 2. Μονάδες εξόδου |  | β. Σ΄ αυτές, συνδέουμε όλα τα εξαρτήματα ελέγχου του αυτοματισμού, όπως μπουτόν, θερμικά, αισθητήρια. |
| 3. Μονάδες εισόδου |  | γ. Βρίσκεται πάνω στο PLC και χρησιμεύει για την σύνδεσή του με τον υπολογιστή. |
| 4. Κεντρική μονάδα Επεξεργασίας |  | δ. Σ΄ αυτές, συνδέουμε τα εξαρτήματα του αυτοματισμού, όπως ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες κλπ. |
| 5. Θύρα σύνδεσης |  | ε. Δημιουργεί από την τάση δικτύου τις απαραίτητες εσωτερικές τάσεις, που απαιτούνται για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών στοιχείων του PLC. |

Μονάδες: 10

  - Να χαρακτηρίσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες, με (Σ) ή (Λ) αντίστοιχα.

α. Στον αυτοματισμό με PLC δεν υπάρχει ουσιαστικό θέμα βλάβης εσωτερικά στον πίνακα της εγκατάστασης.

β. Στα PLC η  τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού είναι πράγμα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο.

γ.  Ο αυτοματισμός με PLC επεκτείνεται πολύ εύκολα.

δ. Ο αυτοματισμός με PLC μας παρέχει καταπληκτικές δυνατότητες..

ε. Το PLC καταλαμβάνει πάρα πολύ χώρο σε σχέση με τον αντίστοιχο πίνακα κλασικού αυτοματισμού.

Μονάδες 15