Θέμα 2ο

  - Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι:

α.  η βασική μονάδα του PLC

β.   υπεύθυνη για τη λειτουργία του αυτοματισμού

γ.  ένας μικροϋπολογιστής

δ.  όλα τα παραπάνω								Μονάδες: 5

  - Κάθε σύστημα PLC καταλήγει πάντα σε ακροδέκτες (κλέμες) που ανήκουν :

α.  στις μονάδες εισόδων και εξόδων

β.   στη κεντρική μονάδα επεξεργασίας

γ.  στην κεντρική μονάδα τροφοδοσίας

δ.  σε κανένα από τα παραπάνω						Μονάδες: 5

  - Στους ακροδέκτες εισόδων καταλήγουν οι αγωγοί που έρχονται από :

α.  αισθητήρες

β.   πηνία ηλεκτρονόμων ισχύος

γ.  ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

δ.  λυχνίες ένδειξης								Μονάδες: 5

  - Στους ακροδέκτες εξόδων καταλήγουν οι αγωγοί που τροφοδοτούν :

α.  αισθητήρες

β.   πηνία ηλεκτρονόμων ισχύος

γ.  διακόπτες

δ.  μπουτόν									Μονάδες: 5

  - Εξωτερικά σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας συνήθως υπάρχουν :

α.  Θέση σύνδεσης της συσκευής προγραμματισμού

β.   Θέση σύνδεσης επεκτάσεων

γ.  Λυχνίες ένδειξης

δ.  όλα τα παραπάνω								Μονάδες: 5