Θέμα 2ο

  - Να συμπληρώσετε στην παρακάτω εικόνα που παρουσιάζεται ο κύκλος λειτουργίας (ο οποίος εκτελείται συνεχώς όσο το PLC βρίσκετε σε κατάσταση RUN) με τις λέξεις που σας δίνονται, ως προς το τι αντιπροσωπεύει το κάθε γράμμα.

( Διάβασμα εισόδων, Χρόνος κύκλου προγράμματος, Απόδοση τιμών στις εξόδους, Εκτέλεση προγράμματος, Κύκλος Λειτουργίας )															Μονάδες: 10

  - Σήμερα στην αγορά από τις εταιρείες, κατασκευάζονται δύο είδη PLC, τα Modular και τα συμπαγή (compact). Ποια είναι η βασική διαφορά τους;											Μονάδες 15