Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 2ο

  - Οι λέξεις:

- Κύκλος Λειτουργίας

- Διάβασμα εισόδων

- Χρόνος κύκλου προγράμματος

- Εκτέλεση προγράμματος

- Απόδοση τιμών στις εξόδους

  - Απάντηση :

Στα μικρά PLC (συμπαγή ή compact) όλες οι μονάδες τους (τροφοδοσίας, κεντρική μονάδα και μονάδες εισόδων - εξόδων) είναι ενσωματωμένες στη συσκευή ενώ στο PLC σε modular μορφή,  παίρνεις κομμάτι-κομμάτι τις μονάδες.