Θέμα 2o

2.1  Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
|  | α. Ποτενσιόμετρο. |
|  | β. Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας. |
|  | γ. Ηλεκτρονόμος. |
|  | δ. Θερμοηλεκτρικό στοιχείο. |
|  | ε. Μετασχηματιστής. |

Μονάδες 15

2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις  που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: χρόνος, σύγχρονη, συχνότητα, περίοδος, ταχύτητα.

α. Χαρακτηριστικά μεγέθη εναλλασσομένου ημιτονοειδούς ρεύματος (Ε.Ρ.):

- _______________ (1) Τ σε sec Είναι ο _______________ (2) που χρειάζεται για να γίνει μια πλήρης εναλλαγή της εναλλασσσόμενης ημιτονοειδούς τάσης.

- _______________ (3) f σε c/s ή Ηz Είναι ο αριθμός των περιόδων ή πλήρων εναλλαγών της ημιτονοειδούς τάσης σε 1 sec.

β. Η _______________ (4) με την οποία πρέπει να περιστραφεί ένας εναλλακτήρας για να δώσει ορισμένη συχνότητα (π.χ. για το δίκτυο ΔΕΗ, f = 50 Hz) ονομάζεται _______________ (5) ταχύτητα ns.

Μονάδες 10