Θέμα 2Ο

2.1 Με βάση το σχήμα 1 όπου παρουσιάζεται η τομή ενός τετράοδου διακόπτη μονοσωλήνιας διανομής, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

Σχήμα 1

| ΣΤΗΛΗ Α (Σχήμα 1) | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 | α. Είσοδος στο θερμοπομπό |
| 2 | β. Έξοδος από το διακόπτη |
| 3 | γ. Είσοδος προς ανακύκλωση στο θερμοπομπό |
| 4 | δ. Έξοδος από το θερμοπομπό |
|  | ε. Είσοδος στο διακόπτη |

Μονάδες 16

2.2 Με κριτήριο τον τρόπο απόδοσης της θερμότητας να αναφέρετε τους τρεις βασικούς τρόπους που γίνεται η μετάδοση της θερμότητας.

Μονάδες 9