Θέμα 2Ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α, όπου απεικονίζονται σχηματικές παραστάσεις διαφορετικών διανομών δισωλήνιου συστήματος, και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι (1) ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. | α. Διανομή από πάνω |
| 2. | β. Διανομή από κάτω |
| 3. | γ. Ανεστραμμένη διανομή από κάτω |
|  | δ. Ανεστραμμένη διανομή |

Μονάδες 9

2.2 Να αναφέρετε τις διακρίσεις που αναφέρονται σε εγκαταστάσεις με φορέα θερμότητας το ζεστό νερό ανάλογα:

- Με την αιτία κυκλοφορίας.

- Με τον τρόπο διανομής στα στοιχεία απόδοσης της θερμότητας στους χώρους.

Μονάδες 16