ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

1. β

2. α

3. δ

2.2.

Οι διακρίσεις που αναφέρονται σε εγκαταστάσεις με φορέα θερμότητας το ζεστό νερό είναι:

- Ανάλογα με την αιτία κυκλοφορίας σε:

      - Εγκαταστάσεις φυσικής κυκλοφορίας και

      - Εγκαταστάσεις εξαναγκασμένης κυκλοφορίας.

- Ανάλογα με τον τρόπο διανομής στα στοιχεία απόδοσης της θερμότητας στους χώρους:

      - Εγκαταστάσεις με δισωλήνιο σύστημα διανομής.

      - Εγκαταστάσεις με μονοσωλήνιο σύστημα διανομής.