Θέμα 4ο

Στις σημερινές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης έχει επικρατήσει το μονοσωλήνιο σύστημα έναντι του δισωλήνιου.

α) Ποια ήταν κατά την γνώμη σας η βασική αιτία που συνέβαλε στη μεγάλη διάδοση του μονοσωλήνιου συστήματος; (Μονάδες 12)

β) Εξηγείστε τα επιπλέον πλεονεκτήματα που έχει το μονοσωλήνιο σύστημα έναντι του δισωληνίου. (Μονάδες 13)

Μονάδες 25