Θέμα 4ο
Κατά την διάρκεια της συντήρησης ενός καυστήρα πετρελαίου μίας κατοικίας έπειτα από μετρήσεις βγάλατε το συμπέρασμα ότι η καύση  γίνεται με υπερβολική  περίσσεια αέρα. Η ρύθμιση του αέρα είναι απαραίτητη. Να αναφέρετε τις επιπτώσεις  και τι θα πρέπει να κάνετε.
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