Θέμα 4ο

Έπειτα από μετρήσεις ενός καυστήρα πετρελαίου μίας κατοικίας κατά την διάρκεια της συντήρησης, διαπιστώσατε ότι η καύση είναι ατελής. Εξηγείστε  την έννοια της ατελούς καύσης και τις επιπτώσεις της στον λέβητα και στην υγεία του ανθρώπου.

Μονάδες 25