ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑ 4Ο
α) Η ένδειξη μέτρησης του παχυμέτρου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, είναι 25,4 mm.
β) Για να είναι σωστή η μέτρηση θα πρέπει:
● Το αντικείμενο να έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες των ραμφών και όχι με τις ακμές τους.
● Το προς μέτρηση αντικείμενο να μην τοποθετείται στην άκρη των ραμφών, αλλά στο εσωτερικό του μεταξύ τους διακένου.
● Τα ράμφη να μην πιέζονται έντονα πάνω στο αντικείμενο.
● H ανάγνωση της ένδειξης να γίνεται με τα μάτια να κοιτάζουν το όργανο κάθετα και όχι πλάγια.
