ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4Ο

α) Η ένδειξη μέτρησης του παχυμέτρου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, είναι 25,4 mm.

β) Για να είναι σωστή η μέτρηση θα πρέπει:

● Το αντικείμενο να έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες των ραμφών και όχι με τις ακμές τους.

● Το προς μέτρηση αντικείμενο να μην τοποθετείται στην άκρη των ραμφών, αλλά στο εσωτερικό του μεταξύ τους διακένου.

● Τα ράμφη να μην πιέζονται έντονα πάνω στο αντικείμενο.

● H ανάγνωση της ένδειξης να γίνεται με τα μάτια να κοιτάζουν το όργανο κάθετα και όχι πλάγια.