Θέμα 2o

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ισχύς Ν που αποδίδει ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος στον άξονα του με μορφή μηχανικής ενέργειας είναι πάντοτε μικρότερη από την ηλεκτρική ισχύ Ν1 που απορροφά από το δίκτυο.

β. Ονομαστική τάση ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος είναι η τάση για την οποία ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί να λειτουργεί, δηλαδή είναι η τάση που πρέπει να έχει το δίκτυο που θα τον τροφοδοτήσει.

γ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδεθούν μεταξύ τους οι φάσεις ενός τριφασικού εναλλακτήρα: η σύνδεση σε πλέγμα και η σύνδεση σε σειρά.

δ. Ο αριθμός των ζευγών των μαγνητικών πόλων σε έναν εναλλακτήρα συμβολίζεται με (p).

ε. Μονάδα μέτρησης της χρήσιμης μαγνητικής ροής (Φ) κάθε πόλου ενός εναλλακτήρα είναι το Ω*m.

Μονάδες 25