Θέμα 2ο 
2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
[bookmark: _GoBack]1. Στα μεγάλα νοσοκομεία παραλληλίζονται οι δυο μονάδες UPS με ισχύ 80kVA η καθεμιά, 
    με ικανότητα τροφοδοσίας του συνόλου των κρίσιμων καταναλώσεων για 15 λεπτά..
2. Η μπάρα εξίσωσης δυναμικού δεν συνδέεται  με τη μπάρα γείωσης του αντίστοιχου    
    ηλεκτρικού πίνακα.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτατη μετάδοση μεγάλου όγκου 
    δεδομένων (data) χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες.
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2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η από τη στήλη Α και δίπλα έναν από τους Αριθμούς 0,1,2 της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 
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