Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Στα μεγάλα νοσοκομεία παραλληλίζονται οι δυο μονάδες UPS με ισχύ 80kVA η καθεμιά, 
    με ικανότητα τροφοδοσίας του συνόλου των κρίσιμων καταναλώσεων για 15 λεπτά..

2. Η μπάρα εξίσωσης δυναμικού δεν συνδέεται  με τη μπάρα γείωσης του αντίστοιχου    
    ηλεκτρικού πίνακα.

3. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτατη μετάδοση μεγάλου όγκου 
    δεδομένων (data) χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες.

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η από τη στήλη Α και δίπλα έναν από τους Αριθμούς 0,1,2 της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

| Στήλη Α | Στήλη Β |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή χώρων Ιατρικής χρήσης | Κατηγορία χώρων Ιατρικής χρήσης |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |
| α. Λουτρό ασθενών |  |  |  |
| β. Ανάνηψη |  |  |  |
| γ. Χειρουργεία |  |  |  |
| δ. Δωμάτια τοκετών |  |  |  |
| ε. Μονάδες Εντατικής θεραπείας |  |  |  |
| στ. Βοηθητικοί χώροι χειρουργείων |  |  |  |
| ζ. Δωμάτια Αγγειογραφιών |  |  |  |
| η. Χώροι χορήγησης Αναισθησίας |  |  |  |

Μονάδες 16