ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

Για να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ηχορύπανσης τα γενικής φύσης μέτρα που πρέπει να παίρνονται είναι:

• Να κάνουμε σωστό δάπεδο (σταθερό), με υπολογισμένα τα φορτία που θα δεχτεί και να εγκαθιστούμε σωστά το λέβητα, τον καυστήρα και τον καπναγωγό με αντισεισμική θεμελίωση.

• Τα παράπλευρα τοιχώματα του λεβητοστασίου να κατασκευάζονται από 1½ συμπαγές τούβλο.

• Οι συνδέσεις των μηχανημάτων και συσκευών να γίνονται μέσω ηχοαπορροφητικών διατάξεων.