ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
Για να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ηχορύπανσης τα γενικής φύσης μέτρα που πρέπει να παίρνονται είναι:
• Να κάνουμε σωστό δάπεδο (σταθερό), με υπολογισμένα τα φορτία που θα δεχτεί και να εγκαθιστούμε σωστά το λέβητα, τον καυστήρα και τον καπναγωγό με αντισεισμική θεμελίωση.
• Τα παράπλευρα τοιχώματα του λεβητοστασίου να κατασκευάζονται από 1½ συμπαγές τούβλο.
• Οι συνδέσεις των μηχανημάτων και συσκευών να γίνονται μέσω ηχοαπορροφητικών διατάξεων.
