Θέμα 4ο

Μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης διαθέτει αποχέτευση για την εξυπηρέτηση του λεβητοστασίου της και συγκεκριμένα έχει ένα σκάμμα (φρεάτιο) για τη συγκέντρωση του νερού που μπορεί να χυθεί, αν σπάσει κάποιος σωλήνας. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το φρεάτιο, ώστε να είναι λειτουργικό.

Μονάδες 25