Θέμα 4Ο

4.1 Κατά τη διάρκεια της συντήρησης μίας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης οικίας πελάτη σας, διαπιστώσατε ότι δεν διοχετεύεται πετρέλαιο στο μπεκ του καυστήρα πετρελαίου. Να αναφέρετε έξι πιθανές περιπτώσεις που οδηγούν σε αυτή τη βλάβη. (Μονάδες 15)

4.2 Ως συντηρητής εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζετε αν είναι προτιμότερο να αντικαθίστανται το μπεκ ενός καυστήρα πετρελαίου ή να καθαρίζεται. Εκφράστε την άποψη σας δικαιολογώντας την απάντηση σας. (Μονάδες 10)

Μονάδες 25