Θέμα 4Ο

Είχατε μία επείγουσα κλήση από πελάτη σας γιατί ο λέβητας πετρελαίου του σπιτιού του δεν λειτουργεί. Ως συντηρητής εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να σκεφτείτε ποια είναι τα ενδεχόμενα πιθανά αίτια μη λειτουργίας του λέβητα, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδιόρθωση του. Να αναφέρετε πέντε (5) πιθανές αιτίες της βλάβης και τις αντίστοιχες λύσεις επιδιόρθωσης της κάθε μίας από αυτές.

Μονάδες 25