Θέμα 4Ο

Ως συντηρητής εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, σήμερα έχετε να αντιμετωπίσετε δύο περιπτώσεις βλαβών. Στην πρώτη περίπτωση ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη ξεκινούν, αλλά ο καυστήρας δεν τροφοδοτείται με πετρέλαιο, ενώ στην δεύτερη η φλόγα εγκαθίστανται, αλλά τρεμοσβήνει ή αργεί να σταθεροποιηθεί κατά το ξεκίνημα.

α. Στην πρώτη περίπτωση, να προτείνετε τρεις από τις πιθανές αιτίες της βλάβης και τις αντίστοιχες λύσεις επιδιόρθωσής τους. (Μονάδες 15)

β. Στην δεύτερη περίπτωση, να προτείνετε δύο πιθανές αιτίες της βλάβης και τις αντίστοιχες λύσεις επιδιόρθωσής τους. (Μονάδες 10)

Μονάδες 25