ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 40

α) Η ισχύς του συμπιεστή είναι:

27,2/1,36=20 kW

β) Για τον υπολογισμό της ψυκτικής ισχύος, θα αξιοποιήσουμε τη σχέση:

Απορριπτόμενη θερμική ισχύς = Ψυκτική ισχύς + Ισχύς Συμπιεστή , από την οποία προκύπτει: Ψυκτική ισχύς = Απορριπτόμενη θερμική ισχύς - Ισχύς Συμπιεστή =>

Ψυκτική ισχύς = 60 kW - 20 kW = 40 kW

γ) Για τον υπολογισμό του συντελεστή συμπεριφοράς COP:

COP=Ψυκτική ισχύςΙσχύς Συμπιεστή=40 kW20 kW=2