ΘΕΜΑ 2

Πριν γίνει η επιλογή δαπέδου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :

- Αντοχή

- Πρόσφυση- συνεργασία με τη φέρουσα κατασκευή

- Κόστος κατασκευής- Συντήρηση- Καθαρισμός

- Ασφάλεια- ολισθηρότητα

- Εμφάνιση τελικής επιφάνειας

- Μονωτικές ικανότητες

- Ένταξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων

2.2

Τα δάπεδα ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους,  διακρίνονται σε : φυσικά,  βιομηχανικά,  ή  χυτά.

Στα φυσικά δάπεδα το υλικό το παίρνουμε από τη φύση και το χρησιμοποιούμε μετά από επεξεργασία.

Τα βιομηχανικά προϊόντα παρασκευάζονται από τις βιομηχανίες και έχουν πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα χυτά  είναι τα δάπεδα που κατασκευάζονται από ρευστό υλικό το οποίο μετά την επίστρωση στερεοποιείται.