Θέμα 2o

Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: μαγνητικό, επαγωγή, αγωγός, ομογενές, κίνηση, ταχύτητας, ημιτόνου, ηλεκτρεγερτικής, πεδίου, μήκους.

α. Για να λειτουργήσει μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω βασικές συνθήκες:

- να υπάρχει _______________ (1) μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής (Β).

- να υπάρχει _______________ (2) (ή πλαίσιο) εντός του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή, να υπάρχει τύλιγμα στη μηχανή.

- να υπάρχει σχετική _______________ (3) του αγωγού (ή πλαισίου) ως προς το _______________ (4) πεδίο ή του πεδίου ως προς τον αγωγό.

β. Αποτέλεσμα των παραπάνω συνθηκών είναι η ανάπτυξη _______________ (5) δύναμης (Η.Ε.Δ.) στα άκρα του αγωγού (ή πλαισίου). Αυτή η Η.Ε.Δ. προέρχεται από _______________ (6) και είναι ανάλογη:

- της μαγνητικής επαγωγής (B) του ομογενούς μαγνητικού _______________ (7) (σε Tesla).

- του _______________ (8) (l) του τμήματος του αγωγού το οποίο βρίσκεται υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου (ενεργό μήκος σε m).

- της _______________ (9) U της μεταβολής της κίνησης του αγωγού σε (m/s).

- του _______________ (10) της γωνίας (α), η οποία σχηματίζεται μεταξύ των κατευθύνσεων της κίνησης και του μαγνητικού πεδίου.

Μονάδες 25