Θέμα 4Ο

4.1. Κατά τη διάρκεια συντήρησης ενός καυστήρα πετρελαίου μίας κατοικίας, διαπιστώσατε ότι υπάρχει αυξομείωση της παροχής πετρελαίου στην έξοδο του μπεκ.

- Με ποιο όργανο μέτρησης θα διαπιστωθεί η αυξομείωση του καυσίμου και σε ποιο εξάρτημα του καυστήρα θα πρέπει να τοποθετηθεί; (Μονάδες 4)

- Τι έλεγχο πρέπει να κάνετε για να βρείτε τα αίτια του προβλήματος; (Μονάδες 12)

Μονάδες 16

4.2. Ως έμπειρος τεχνίτης καυστήρων, πως χειρίζεστε ένα καινούριο μπεκ από τη συσκευασία του έως τη τοποθέτησή του; Τι θα πρέπει να προσέχετε;

Μονάδες 9