Θέμα 4Ο

4.1. Ως τεχνίτης καυστήρων πετρελαίου θα πρέπει να γνωρίζετε τους λόγους που μπορεί να έχουμε σταγονίδια και κατάλοιπα καύσης στη μπούκα του καυστήρα. Εξηγείστε πέντε από αυτούς.

Μονάδες 15

4.2. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης ενός καυστήρα πετρελαίου ενός πελάτη σας παρατηρήσατε ανώμαλη εκκίνηση του καυστήρα. Να προτείνετε δύο λόγους που προξενούν αυτή την βλάβη.

Μονάδες 10