Θέμα 4ο

Σε ψυκτική διάταξη που λειτουργεί με μηχανική συμπίεση ατμών, η απόλυτη πίεση αναρρόφησης είναι Pαπ.αν.= 3 bar και ο λόγος συμπίεσης CR= 3,6.

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση Pατμ. = 1 bar.

4.1 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση αναρρόφησης Pμαν.αν..

Μονάδες 10

4.2 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση κατάθλιψης Pμαν.κατ..

Μονάδες 15