Θέμα 20

2.1 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. Σημειώνεται ότι (3) τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν.

Λέξεις που δίνονται: διασκορπιστή, ανεμιστήρα, κεφαλή, περιοχή, ηχοαπορροφητή, μετασχηματιστή.

«Η παροχή του αέρα ελέγχεται από τον _____________ (1), ο οποίος τροφοδοτεί τον αέρα μέσω του απορροφητή και του αεραγωγού στην ____________ (2) καύσης. Το αέριο και ο αέρας αναμειγνύονται στο ____________(3), ο οποίος επίσης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του εισαγόμενου αέρα.»

Μονάδες 9

2.2 Να αναφέρετε τέσσερις ιδιότητες ενός πιεστικού καυστήρα αερίου.

Μονάδες 16