ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 - ανεμιστήρα

2 - κεφαλή

3 - διασκορπιστή

2.2

Οι ιδιότητες των πιεστικών καυστήρων αερίου είναι η εξής:

- Η βεβιασμένη παροχή αέρα (με ανεμιστήρα)

- Η ακριβής ρύθμιση της ποσότητας του αέρα

- Ο κλειστός θάλαμος καύσης

- Ο ακριβής έλεγχος και παρακολούθηση

- Η υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση αερίου, χαμηλή ρύπανση