Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το πετρέλαιο, στη διαδρομή του από τη δεξαμενή μέχρι τον καυστήρα, συναντά το φίλτρο και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

β. Οι καταναλωτές φυσικού αερίου διαθέτουν δεξαμενή αποθήκευσης του καυσίμου.

γ. Σε περιπτώσεις που ο εντοιχισμός των σωληνώσεων σε δίκτυο φυσικού αερίου είναι αναπόφευκτος, τότε χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες με κατάλληλη αντισκωριακή προστασία.

δ. Τα υγραέρια αποθηκεύονται, με πίεση σε αέρια φάση, σε δεξαμενές ειδικού τύπου.

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μια από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις λέξεις θα περισσέψουν)

Λέξεις που δίνονται: διάβρωση, απλές, οριζόντια, πολύπλοκες, κατακόρυφα, διαστολή

«Οι υπόγειες δεξαμενές είναι ___________ (1) εγκαταστάσεις, δαπανηρές και σχετικά αντιαισθητικές. Οι δεξαμενές με πλαστικό περίβλημα είναι τοποθετημένες ___________ (2), χωρίς ειδική επεξεργασία και το πλαστικό περίβλημα τις προστατεύει από τη ___________ (3).»

Μονάδες 9