ΘΕΜΑ 2

Ο εργοταξιάρχης  μπορεί:

- να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό. Για τα ανώτερα ή τα πλέον έμπιστα στελέχη συνήθως απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εργολάβου.

- να μισθώνει μηχανήματα και εξοπλισμό για το εργοτάξιο.

- να συμφωνεί με υπεργολάβους την εκτέλεση μέρους του έργου σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που έχει λάβει από τα κεντρικά γραφεία.

- να αγοράζει υλικά και να συμφωνεί πρόγραμμα παραδόσεων με τους διάφορους προμηθευτές.

2.2

Τα κυριότερα καθήκοντά του επιβλέποντα περιλαμβάνουν:

- τον έλεγχο του καθημερινού προγράμματος εργασίας.

- τον έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιούνται για να πιστοποιήσει ότι ικανοποιούν τις προδιαγραφές.

- την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επάρκειας του χρησιμοποιούμενου προσωπικού.

- τη διαπίστωση των κακοτεχνιών και την παροχή οδηγιών για την αποκατάσταση τους.

- τον έλεγχο της θέσης και των υψομέτρων της κατασκευής έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα τελικά σχέδια της μελέτης του έργου.

- την έγκριση των μετρήσεων των εργασιών του έργου

- τον έλεγχο των στοιχείων της κατασκευής ώστε να διαπιστώνει ότι είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα.

- την καταγραφή τυχόν αντιρρήσεων του εργολάβου και την εισήγηση λύσεων

- την ενημέρωση του εργοδότη.

Στην απάντηση θα αναφέρετε τέσσερα καθήκοντα του επιβλέποντα μηχανικού.