ΘΕΜΑ 2

Το ιδιωτικό έργο μπορεί να κατασκευαστεί με τη φροντίδα (επιστασία) του ίδιου του ιδιώτη που επιθυμεί την κατασκευή του. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το έργο κατασκευάζεται με αυτεπιστασία.  Μπορεί, επίσης να κατασκευαστεί με την επίβλεψη μιας εξειδικευμένης τεχνικής εταιρείας. Στην  περίπτωση αυτή λέμε ότι το έργο κατασκευάζεται εργολαβικά.

2.2

Η  μελέτη   της ανέγερσης ενός κτιρίου περιλαμβάνει :

- την αρχιτεκτονική μελέτη,  δηλαδή το διάγραμμα κάλυψης,  τις κατόψεις όλων των χώρων της οικοδομής,  τις όψεις,  τις τομές  και τα σχέδια λεπτομερειών

- τη στατική μελέτη που περιλαμβάνει τους στατικούς υπολογισμούς και τα κατασκευαστικά σχέδια των φερόντων στοιχείων του κτιρίου

- τη μελέτη θερμομόνωσης που ενέχει τις θερμικές απώλειες της κατασκευής και διαστασιολογεί το είδος της μόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί

- την υδραυλική μελέτη

- τη μελέτη αποχέτευσης

- τη μελέτη φυσικού αερίου

- τη μελέτη πυρασφάλειας

- τη μελέτη θέρμανσης

- τη μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

- κλπ