Θέμα 2ο
[bookmark: _Hlk95153591]2.1 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια τυπική δεξαμενή υγρών καυσίμων (πετρελαίου) με όλα τα εξαρτήματά της. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.
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	ΣΤΗΛΗ Α    (Βλέπε εικόνα)

 (


	ΣΤΗΛΗ Β

	1
	α. Εξαερισμός

	2
	β. Ανθρωποθυρίδα

	3
	γ. Τροφοδότηση καυστήρα

	4
	δ. Δείκτης στάθμης πετρελαίου

	5
	ε. Βάνα καθαρισμού

	στ. Πλήρωση δεξαμενής
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2.2 Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η μέτρηση της στάθμης του πετρελαίου σε δεξαμενή υγρών καυσίμων. (Μονάδες 9)
β. Ποιος από τους τρόπους του ερωτήματος α. χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλους λέβητες κεντρικής θέρμανσης; (Μονάδες 1)
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