Θέμα 2ο

2.1 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια τυπική δεξαμενή υγρών καυσίμων (πετρελαίου) με όλα τα εξαρτήματά της. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

3

2

4

5

1

| ΣΤΗΛΗ Α (Βλέπε εικόνα) ( | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 | α. Εξαερισμός |
| 2 | β. Ανθρωποθυρίδα |
| 3 | γ. Τροφοδότηση καυστήρα |
| 4 | δ. Δείκτης στάθμης πετρελαίου |
| 5 | ε. Βάνα καθαρισμού |
| στ. Πλήρωση δεξαμενής |

Μονάδες 15

2.2 Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:

α. Αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η μέτρηση της στάθμης του πετρελαίου σε δεξαμενή υγρών καυσίμων. (Μονάδες 9)

β. Ποιος από τους τρόπους του ερωτήματος α. χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλους λέβητες κεντρικής θέρμανσης; (Μονάδες 1)

Μονάδες 10