ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2o

2.1

1 - γ

2 - β

3 - δ

4 - α

5 - στ

2.2

α. Η μέτρηση της στάθμης του πετρελαίου σε δεξαμενή γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Με βαθμονομημένο κανόνα

2. Με μανόμετρα

3. Με πλωτήρα και κλίμακα

β. Σε μεγάλους λέβητες κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιείται ευρέως η μέθοδος με μανόμετρα.