Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση της εικόνας κύριων εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε δεξαμενή υγραερίου με την κατάλληλη ονομασία.

| ΣΤΗΛΗ Α (Εξαρτήματα σε δεξαμενή υγραερίου) | ΣΤΗΛΗ Β (Ονομασία) |
| --- | --- |
| 1. | α. Τυπική βαλβίδα πλήρωσης δεξαμενών |
| 2. | β. Τυπική βάνα λήψης υγρής φάσης |
| 3. | γ. Τυπική ειδική βαλβίδα για την υποδοχή (βίδωμα) της βάνας υγρής φάσης |
| 4. | δ. Ανακουφιστική βαλβίδα |

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η υπόγεια τοποθετημένη κεντρική αποφρακτική βαλβίδα, σε σωλήνωση αερίου που εισέρχεται σε κτίριο, μπορεί να είναι χειροκίνητη ή τηλεχειριζόμενη.

β. Η τοποθέτηση της αποφρακτικής βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να γίνεται ακριβώς πριν από τον ρυθμιστή πίεσης και τον επιτηρητή – ρυθμιστή, εφόσον αυτός είναι εγκατεστημένος.

γ. Κάθε σωλήνωση αερίου, που εισέρχεται σε κτίριο, είναι αναγκαίο να διαθέτει μία κεντρική αποφρακτική βαλβίδα, της οποίας ο χειρισμός πρέπει να γίνεται από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου.

Μονάδες 9