Θέμα 2ο
[bookmark: _Hlk95153591]2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση της εικόνας κύριων εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε δεξαμενή υγραερίου με την κατάλληλη ονομασία. 
	ΣΤΗΛΗ Α
(Εξαρτήματα σε δεξαμενή υγραερίου)
	ΣΤΗΛΗ Β
(Ονομασία)

	1.        [image: ]
	α. Τυπική βαλβίδα πλήρωσης δεξαμενών

	2.        [image: ]
	β. Τυπική βάνα λήψης υγρής φάσης

	3.            [image: ]
	γ. Τυπική ειδική βαλβίδα για την υποδοχή (βίδωμα) της βάνας υγρής φάσης

	4.  [image: ]
	δ. Ανακουφιστική βαλβίδα


                           Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η υπόγεια τοποθετημένη κεντρική αποφρακτική βαλβίδα, σε σωλήνωση αερίου που εισέρχεται σε κτίριο, μπορεί να είναι χειροκίνητη ή τηλεχειριζόμενη.
β. Η τοποθέτηση της αποφρακτικής βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να γίνεται ακριβώς πριν από τον ρυθμιστή πίεσης και τον επιτηρητή – ρυθμιστή, εφόσον αυτός είναι εγκατεστημένος.
γ. Κάθε σωλήνωση αερίου, που εισέρχεται σε κτίριο, είναι αναγκαίο να διαθέτει μία κεντρική αποφρακτική βαλβίδα, της οποίας ο χειρισμός πρέπει να γίνεται από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου.
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